叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）

竞

争

性

谈

判

文

件

项目名称：叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）

项目编号：XYCG-2022-013

采购单位：六安市叶集区城投置业有限公司

代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司

采购时间：二0二二年七月

安徽兴叶工程咨询有限公司善意提醒

一、请各投标人接到本谈判文件后,认真审阅和全面理解谈判文件所有内容，包括补疑、控制价等内容，严格按照谈判文件要求编制、封装、标记报价文件，投标时，请按谈判文件要求携带好开标及资格审查须提交的证书原件、相关资料等，防止报价文件因不符合谈判文件要求被拒绝接收或被评为无效标，避免不必要的损失。

二、请投标人慎重作出投标报价，防止因报价超过控制价（采购预算价）而造成无效标。

三、投标人不得以低于成本价进行恶意竞标。本项目变更、签证程序有严格规定，不要试图通过变更签证或其它方式达到增加采购预算或增加采购项目的目的。不履约或履约不符合规定要求的，除扣除履约保证金外，还将承担法律责任并依据相关规定受到限制投标行为、网上通报等处理。

四、本项目将严格按照谈判文件、合同等要求进行验收，决不允许出现降低质量标准及要求、拖延服务等违约行为，否则将按照合同有关条款及有关法律法规规定追究责任。

五、谈判保证金(若有)应按要求提交，否则将影响投标。

六、投标人对截止时间及开标时间等安排如有异议，请在报价文件递交截止时间3天前，以书面形式告知本公司并说明原因，如未提出异议的，视同默认谈判文件的时间安排。

七、请投标人关注安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）。

八、成交单位在领取成交通知书后，凭成交通知书与采购人签订合同。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。

九、本谈判文件最终解释权归采购人和安徽兴叶工程咨询有限公司。

第一章 叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）竞争性谈判公告

安徽兴叶工程咨询有限公司受六安市叶集区城投置业有限公司委托，根据《国有企业采购操作规范》，现对叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）项目采用竞争谈判方式采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：XYCG-2022-013

2、项目名称：叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）

3、采购单位：六安市叶集区城投置业有限公司

4、资金来源：自筹资金

5、项目概况：（详见采购需求）。

6、项目最高限价：2116742.67元。

7、施工工期：60个日历天。

8、项目标段（包别）划分：1个包。

二、供应商资格

1、投标人资质要求：具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质且具有五级（含）以上承装、承修电力设施许可证（以国家电力监管委员会或国家能源局或国家能源局区域监管局或国家能源局省级监管办公室发出的证书为准）；或输变电工程专业承包三级（含）以上资质且具有五级（含）以上承装、承修电力设施许可证（以国家电力监管委员会或国家能源局或国家能源局区域监管局或国家能源局省级监管办公室发出的证书为准）；

2、拟派项目经理资质、资格要求：拟派项目经理须具备电力工程或机电工程二级（含）以上注册建造师资格，具有有效的安全考核合格证（B证）。

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、报名及谈判文件发售办法

1、谈判文件发售时间：2022年7月7日10时0分至2022年7月12日10时00分；

2、谈判文件价格：免费下载。

3、获取谈判文件方式：

供应商可登录安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）招标采购栏中自行免费下载本项目谈判文件。

四、谈判时间及地点

1、谈判时间：2022年7月12日10时00分

2、谈判地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。

3、谈判方式：现场递交纸质响应文件

五、响应文件提交截止时间

1、响应文件提交截止时间：2022年7月12日10时00分

2、响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间

3、响应文件开启地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。

六其他事项说明：

1、响应文件递交截止时间：北京时间2022年7月12日10时00分前，逾期送达，概不接受。

2、响应性文件要求：纸质响应文件，应在谈判截止时间前送至安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅。

七、联系方式

（一）项目采购单位：六安市叶集区城投置业有限公司

地  址：安徽省六安市叶集区东楼路与南海路交叉口南海嘉苑S1#楼

联系人：刘先生

电  话：13965007138

（二）代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司

地  址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼

电  话：18326368683

六安市叶集区城投置业有限公司

安徽兴叶工程咨询有限公司

2022年7月7日

- 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线） |
| 2 | 项目性质 | 工程类 |
| 3 | 采购单位 | 项目采购单位：六安市叶集区城投置业有限公司 地 址：安徽省六安市叶集区东楼路与南海路交叉口南海嘉苑S1#楼 联系人：刘先生 电 话：13965007138 |
| 4 | 代理机构 | 代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司 地 址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼 电 话：18326368683 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目内容 | （详见采购需求）。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 见谈判公告 |
| 9 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 11 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 12 | 偏离 | √不允许负偏离 □允许 |
| 13 | 供应商对谈判文件有疑问提交的截止时间 | 递交谈判文件截止时间前2天 |
| 14 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 合同备案 | 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同送安徽兴叶工程咨询有限公司备案（合同可以是纸质合同或扫描件），并依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 18 | 谈判响应文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 谈判响应文件封面、投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交谈判响应文件签署授权委托书。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。 |
| 20 | 装订要求 | 谈判响应文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖投标单位公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章，注明日期。谈判响应文件应分“正本”和“副本”分袋封装并密封装订成册，其中正本壹份，副本贰份。封皮上应注明“（**）项目谈判响应文件，正本或副本”。 |
| 21 | 密封要求 | 封套上应写明：“ （项目名称） 响应文件”、2022年 月 日 时 分前不得开启”字样。 |
| 22 | 谈判响应文件递交起止时间及地点 | 响应文件提交截止时间：2022年7月12日10时00分 地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。 |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年7月12日10时00分 地 点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。 |
| 24 | 谈判方法及标准 | 详见本文件第三章 |
| 25 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成:按相关法律法规执行； 谈判小组确定方式:随机抽取。 |
| 26 | 是否授权谈判小组确定成交单位 | √是 □否 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目无 |
| 28 | 采购代理服务费及专家评审费 | 供应商在响应报价中需充分考虑采购代理服务费5000元 、专家评审费2500元及预算审核费5180元。相关费用包含在投标总价，成交单位在领取成交通知书前支付。 |
| 29 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 30 | 施工期 | 30日历天。 |
| 31 | 签订合同地点 | 六安市叶集区城投置业有限公司 |
| 32 | 付款方式 | 工程完工付合同价的60%；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程价款结算审计结束后支付至审计认定工程造价的97%；余款3%于质保期满后无息支付。 |
| 33 | 获取谈判文件方式 | 供应商可登录安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）招标采购栏中自行免费下载本项目谈判文件。 |
| 34 | 最高限价 | 2116742.67元，不高于最高限价的响应报价为有效报价，否则为无效报价。 |
| 35 | 1、供应商在投标截止时间内收到的投标文件不足三家的，或评审过程中造成流标现象的，其投标文件也不予退还给供应商。 2、对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、提交谈判响应文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新谈判或现场转变采购方式。公开招标限额以下招标采购项目，招标文件没有不合理条款的，凡经公开挂网后，有三家及以上投标单位的，正常开标；只有两家投标单位的，现场转为竞争性磋商；仅有一家投标单位的，直接转为单一来源；若无投标单位的，在不调整预算的情况下可由业主单位直接发包或自行采购。 |  |

# 二、供应商须知

1、适用范围。本谈判文件仅适用于本谈判文件所述的服务项目招标。

2、合格的供应商。合格的供应商应符合本谈判文件载明的投标资格。

3、投标报价。投标报价为供应商在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向采购人出具税务发票。

投标单位不得递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按谈判文件规定提交投标替代方案的除外），否则将被判定为无效投标。

4、投标费用。投标单位应承担其编制谈判响应文件以及递交谈判响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

5、投标有效期：见供应商须知前附表。

6、供应商应确保所提供的投标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的被废标等任何责任由其自行承担。

7、为保证招投标活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达开标现场（携带身份证明备查）。

8、如果谈判小组认为有必要，可要求供应商在指定时间内提交投标文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

9、谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。供应商在投标中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌，否则谈判小组有权拒绝其投标。

10、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

11、本项目不接受联合体投标。

12、本项目投标报价采用的币种为人民币  。

13、谈判响应文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语 。

14、除另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15、本公司一律不予退还供应商的谈判响应文件。

16、与本次招标活动相关的信息，将以纸质版或电子版及时发布。供应商对本须知如有不清楚之处，请在递交谈判文件截止时间2天前，以书面形式告知采购人或安徽兴叶工程咨询有限公司并说明原因，逾期不予受理。

17、本谈判文件的解释权属于采购人和安徽兴叶工程咨询有限公司。

# 三、谈判文件内容、澄清及修改

1、谈判文件的组成

（1）谈判文件包括本章第3条发出的修改澄清通知。

（2）供应商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果供应商的投标文件不能实质性地响应谈判文件要求，将作废标处理。

2、谈判文件的澄清

（1）要求澄清谈判文件的供应商，最迟应在投标截止日期前 2 天以书面或传真的方式向采购人提出要求澄清的问题。采购人在不迟于投标截止日前1天以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以补充书面文件形式及时发布，由此而产生的对谈判文件内容的修改，将直接书面发布。

（2）供应商对采购人提供的谈判文件所做的推证、解释和结论，采购人概不负责，供应商由于对谈判文件的任何推证和误解以及谈判文件对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。供应商应认真检查谈判文件是否齐全，如有遗漏，请于3日内向本公司索取，否则责任自负。

3、谈判文件的修改

（1）在投标截止日期2天前，采购人可以书面通知的方式修改谈判文件，修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商有同等约束作用。

（2）供应商在收到谈判文件修改通知后24小时内，应以电话、电报、电传或传真等形式告知本公司予以确认。

（3）为使供应商有合理的时间将修改通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当谈判文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

# 四、谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件是对谈判文件实质性响应的承诺文件。

2、谈判响应文件的份数和签署

（1）供应商应按本谈判文件的规定，提交响应文件，其中壹份正本，贰份副本。并在封袋上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）投标文件正、副本均使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按前附表要求盖章、签字。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“谈判文件修改通知”的要求进行的，或者是供应商明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

# 五、谈判响应文件的递交

1、投标文件的密封与标志

所有投标文件为明标，应将投标文件的正本、副本分别密封，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明项目名称、投标单位名称，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章，并经法定代表人或委托代理人签字（或盖章）。

2、投标截止期

（1）供应商应在投标须知中规定的时间之前将谈判响应文件递交到指定地点。招标单位在接到谈判响应文件时将注明收到的日期和时间。

（2）超过投标截止期送达的谈判响应文件将被拒绝并原封退给供应商。

（3）提交谈判响应文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新谈判或经采购人同意改变其采购方式（或单一来源采购）

3、投标文件的修改与撤回

（1）供应商可以在递交谈判响应文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其谈判响应文件的通知。在投标截止期以后，不得更改谈判响应文件。

（2）供应商的修改或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

（3）在投标有效期内，供应商不得撤销谈判响应文件。

# 六、开标与评标

# 1、开标

1.1 本公司将在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标单位法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照谈判文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加投标的，出示其身份证原件即可），以便开标会议上证明其身份及投标资格。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交授权委托书，且谈判响应文件也未有授权委托书原件，其谈判响应文件按照无效投标处理。出现下列情况之一的，本公司将不予受理：

1.1.1 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件；

1.1.2 未按谈判文件要求包装、密封、标记的。

1.2 开标前，本公司将会同采购人代表、供应商代表、现场监督人员进行验标（检查投标文件密封情况、份数等），并宣布检查结果。

1.3开标时，本公司将当众宣读所有有效供应商的名称、书面修改和撤回响应文件的通知，以及安徽兴叶工程咨询有限公司认为合适的其它详细内容。

1.4 本公司将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

2、响应文件的评审及澄清

2.1谈判截止时间前收到的所有响应文件都将予以拆封，并进行评审。

2.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对本公司、采购人和谈判小组及其成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其投标资格。

2.3为有助于对投标的审查、评价和比较，供应商授权代表可应谈判小组的邀请对服务响应情况、项目方案等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式或现场问答形式，但投标价格和其它实质性的内容不得更改。

3、对响应文件的初审

3.1 谈判截止后，谈判小组将首先审查投标书是否完整，是否按规定提交谈判保证金（若有），文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合谈判文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为无效投标：

（1）没有出具法定代表人证明或法人授权委托书；

（2）未加盖供应商公章和未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

（3）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

（4）缺少必需的资质证明文件；

（5）其他被谈判小组认定无效的情况。

4、投标的评价和比较

4.1 谈判小组将按照规定,仅对确定为实质上响应谈判文件要求的投标进行评价和比较。

4.2评标办法：

本次谈判活动采用 最低评标价法 评审。

本项目将对各投标供应商的投标文件进行符合性评审，符合性评审通过的供应商将按照递交谈判响应文件顺序依次进行。本次谈判只进行一轮报价，即各供应商在其密封标书《项目报价书》中作第一轮报价，第一轮报价高于控制价的按无效投标处理。投标供应商的第一轮报价为最终报价。

按照通过符合性评审，最终报价由低到高的顺序推荐2至3名成交候选人，其中谈判报价最低者为成交人。如果通过符合性评审的供应商第一轮最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，则采取采购人现场抽签方式确定成交人或成交候选人。

# 七、定标与签订合同

1、合同授予标准

1.1 评审通过后，谈判小组将按供应商最终报价由低到高的顺序排出一至两个成交候选人。

1.2如本公司认为有必要，首先对第一成交候选人就投标文件所提供的内容进行实地考察。如果确定第一成交候选人无法履行合同，取消其成交资格，对第二成交候选人进行类似的考察，依此类推。

1.3原则上把合同授予实质上响应谈判文件要求的报价最低的成交候选人或通过1.2条资格考察的成交候选人。

1.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

1.5成交人确定后，同时向成交人发出成交通知书。

2、安徽兴叶工程咨询有限公司宣布废标的权利

2.1在谈判招标中，出现下列情形之一的，本公司有权宣布废标：

（1）谈判小组否决所有投标的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

废标后，本公司将把废标理由通知所有供应商。

3、成交通知书

3.1成交人确定后，本公司将以书面形式通知成交人，其投标已被接受。

3.2本公司将不对成交和未成交的原因作任何解释。

4、履约保证金：由中标单位与采购单位在合同中自行约定。

5、签订合同

成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

成交单位在领取成交通知书后，凭成交通知书与采购人签订合同。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同以及备案表（含电子版）送安徽兴叶工程咨询有限公司备案（合同可以是纸质合同或扫描件，备案表纸质盖章），并依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。

6．质疑

6.1供应商认为谈判文件、招标过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或应当知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或本公司提出质疑。对质疑的处理结果不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向采购单位主管部门。

6.2投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，行政监督部门应当驳回质疑，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

# 第三章  采购需求

# 一、项目名称

# 叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线）

# 二、项目概况

项目位于叶集区姚李镇明珠苑小区，包含以下施工内容：

新建1.75千米10kV架空线路JKLYJ-240/10kV ；新敷设180米电力电缆YJV22-3*400；新组立29基18米230稍径水泥电杆，8基16米钢管杆（含基础制作）；新建环网柜1座（含基础制作、护栏）；砌筑电缆工井2座等。

具体详见图纸设计及工程量清单。

三、报价要求：

本次报价采用总价包干形式，各供应商的报价应含有所投的服务、人员工资、利润、税金、代理费、评审费、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任、义务等为完成本项目内容所包含的一切费用，采购人后续不再增加其他任何费用，各供应商自行考虑报价风险。

四、工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：叶集区姚李镇明珠苑小区配电安装工程（外线） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 一 | 10kV架空线路工程 |  |  |  |
| 1 | WB030410001010 | 工地运输 | 1.人力运输工程 线材 2.人力运输工程 混凝土杆 3.人力运输工程 混凝土预制品 4.人力运输工程 金具、绝缘子、零星钢材 5.汽车运输 混凝土杆 运输 6.汽车运输 线材 运输 7.汽车运输 混凝土预制品 运输 8.汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 9.汽车运输 线材 装卸 10.汽车运输 混凝土杆 装卸 11.汽车运输 混凝土预制品 装卸 12.汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 13.汽车运输 钢管杆 装卸 14.汽车运输 钢管杆 运输 15.人力运距：0.2千米，汽车运距：30千米 | 项 | 1 |
| 2 | WB030410009004 | 施工定位 | 1.施工定位 单杆 | 基 | 29 |
| 3 | 030410001012 | 电杆组立 | 1、名称：电杆组立 2、材质：法兰 非预应力 3、规格：18m*230mm | 根（基） | 29 |
| 4 | WB030410009005 | 施工定位 | 1.施工定位 钢管杆 | 基 | 8 |
| 5 | 010301003001 | 钢管桩 | 1、名称：钢管杆（桩） 2、材质：镀锌钢 3、规格：AC10kV,Q345,杆,（16米） | 根（基） | 8 |
| 6 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、名称：电杆基坑开挖及回填 2、开挖、回填方式：机械开挖，不装车,人工辅助开挖，填土夯实 3、土壤类别：一、二类土 4、挖土深度：3m以内 | m3 | 347.76 |
| 7 | 030410001013 | 底盘安装 | 1、名称：电杆底盘安装 2、材质：水泥制品 3、规格：1000×1000 | 块 | 29 |
| 8 | 030410001005 | 卡盘安装 | 1、名称：电杆卡盘安装 2、材质：水泥制品 3、规格：300×1200 | 块 | 58 |
| 9 | 030410002004 | 横担组装 | 1、名称：预制横担 2、材质：镀锌铁 3、规格：0.8米预制横担(双侧) 4、说明：详见设计图纸 | 组（根） | 29 |
| 10 | 030410002003 | 横担组装 | 1、名称：预制横担 2、材质：镀锌铁 3、规格：1.4米预制横担(双侧) 4、说明：详见设计图纸 | 组（根） | 29 |
| 11 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：铁构件安装 2、说明：爬梯等铁构件 | t | 3.854 |
| 12 | WB030410006009 | 绝缘子安装 | 1、名称：交流盘形悬式玻璃绝缘子 2、材质：盘形绝缘子 3、规格、型号：U120BP/146-2,320,550 | 片（只/组） | 96 |
| 13 | WB030410006010 | 绝缘子安装 | 1、名称：柱式绝缘子安装 2、材质：复合绝缘子 3、规格、型号：FPQ-10/5,285,450 | 片（只/组） | 84 |
| 14 | 030410003004 | 导线架设 | 1、名称：绝缘铝绞线架设 2、型号：JKLYJ-240/10kV 3、排列方式：双回（水平） | km/单线 | 5.43 |
| 15 | 030410004002 | 杆上设备 | 1、名称：柱上断路器安装 2、型号：ZW32-12/630A 3、电压等级（kV)：10kV 4、规格：真空灭弧，空气绝缘，有隔离闸刀，电动，弹簧，支柱式，罩式FTU，电磁式互感器，双侧PT | 台（组） | 2 |
| 16 | 030410004028 | 杆上设备 | 1、名称：验电接地环安装 2、型号：JDH-50-240 3、电压等级（kV)：10kV | 台（组） | 16 |
| 17 | 030410004003 | 杆上设备 | 1、名称：线路避雷器安装 2、型号：HY5WS5-17/50 3、规格：氧化锌避雷器 4、电压等级（kV)：10kV | 台（组） | 12 |
| 18 | 030410004010 | 杆上设备 | 1、名称：线路故障指示器安装 2、型号：JJZ-FFX-C 3、电压等级（kV)：10kV | 只 | 3 |
| 19 | 030410004051 | 杆上设备 | 1、名称：设备绝缘护套安装 2、类别：避雷器绝缘、并沟线夹等绝缘护罩 3、电压等级（kV)：10kV | 台（组） | 198 |
| 20 | WB030403003004 | 软母线引下线、跳线、设备连接线 | 名称：引下线、跳线、设备连接线安装 | 组 | 45 |
| 21 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷器接地引下线 2、型号：BV-25mm 3、敷设方式：沿电杆 | m | 180 |
| 22 | 030409001009 | 接地极 | 1、避雷器接地 2、材质：镀锌角钢、扁钢 3、规格：镀锌角钢 50*5*1500 镀锌扁钢 40*4 | 根 | 24 |
| 23 | WB030413003013 | 接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：DT-70，单孔 3、说明：避雷器连接引线压接铜接线端子 | 个 | 60 |
| 24 | WB030413003012 | 接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：DT-240，单孔 3、说明：柱上断路器引线连接引线压接铜接线端子 | 个 | 12 |
| 25 | WB030413003014 | 接线端子 | 1、名称：压铜接线端子 2、规格：DT-400，单孔 | 个 | 6 |
| 26 | 050307009006 | 标志牌 | 1、名称：杆号牌安装 2、规格：300mm*250mm 3、喷字颜色：白底蓝字 | 只 | 36 |
| 27 | 050307009007 | 相序牌 | 1、名称：相序牌安装 2、规格：260mm*200mm 3、颜色：A相黄底白字，B相绿底白字，C相红底白字 | 块 | 33 |
| 28 | 050307009008 | 标志牌 | 1、名称：电缆挂牌安装 2、规格：32mm*68mm 3、材质：PVC 3、说明：双孔，白色 | 块 | 2 |
| 29 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.电缆防火设施 防火堵料 | t | 0.01 |
| 30 | ZB030101001004 | 电缆标识桩 | 1、名称：电缆标示桩 2、规格：100*100*600mm | 个 | 13 |
| 31 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.直角挂板Z-7 2.球头Q-7 3.碗头W-7 4.绝缘耐张线夹 NXL-4 5.铝异型并沟 JBL-50-240 6.连续金具 设备线夹 SLG-4B 7.避雷器支架 RJ7 8.爬梯 Φ48*8 | 项 | 1 |
| 32 | 030402017001 | 高压成套环网柜 | 1、名称：10kV环网柜 2、规格：2进6出 | 台 | 1 |
| 33 | WB030410006011 | 绝缘子安装 | 1、名称：交流盘形悬式玻璃绝缘子 2、材质：盘形绝缘子 3、规格、型号：U120BP/146-2,320,550 | 片（只/组） | 24 |
| 34 | WB030410006012 | 绝缘子安装 | 1、名称：柱式绝缘子安装 2、材质：复合绝缘子 3、规格、型号：FPQ-10/5,285,450 | 片（只/组） | 12 |
| 35 | WB030410004004 | 拉线制作安装 | 1、名称：拉线制作与安装 2、规格：GJ-80 3、拉线形式：普通拉线 | 根 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 二 | 电缆线路工程 |  |  |  |
| 36 | 010101003034 | 电缆沟开挖、回填及余土转运 | 1、土壤类别：综合土质 2、开挖方式：机械开挖，辅助少量人工 3、余土转运：人力车运土，运距50m以内 4、规格：2×2+1排管，MPP管内径Φ175*4+Φ100*1 5、说明：不装车，原土回填、夯实 | m | 115 |
| 37 | 030413004003 | 管道包封 | 1、规格：2×2+1排管，MPP管内径Φ175*4+Φ100*1 2、垫层：C15，0.095m3/米 3、混凝土：C25，0.37m3/米 4、说明：包括模板，详见图纸 | m | 115 |
| 38 | 030408001020 | 电力电缆 | 1、名称：高压电力电缆 2、型号：YJV22-3*400/10kV 3、敷设方式：进变电站、直埋穿管、沿钢管塔 4、电压等级：10kV | m | 180 |
| 39 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制作 2、型号：3×400 3、材质、类型：冷缩 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV)：10kV | 个 | 2 |
| 40 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管敷设 2、材质：MPP管 3、规格：内径Φ175，公称壁厚14mm 4、敷设方式：直埋 | m(根） | 460 |
| 41 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管敷设 2、材质：MPP管 3、规格：内径Φ100，公称壁厚6mm 4、敷设方式：直埋 | m(根） | 115 |
| 42 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：φ160*3m 4、敷设方式：沿电杆敷设 | m(根） | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 三 | 钢管桩、设备基础 |  |  |  |
| 43 | WB010302001006 | 灌注混凝土桩钻（挖）孔 | 1、桩径：2000以内以内 2、成孔方法：机械钻孔灌注 | m3 | 191.84 |
| 44 | WB010101012001 | 人力车运土方 | 1、名称：钢管桩基础余土转运 2、运输方式：人力车运土 3、运距：50m以内 | m3 | 191.84 |
| 45 | WB010302007004 | 灌注桩混凝土浇筑 | 1、名称：灌注桩混凝土浇筑 2、混凝土种类、强度等级：商混C30 3、说明：详见设计图纸 | m3 | 191.84 |
| 46 | WB010302007008 | 保护帽混凝土 | 1、名称：灌注桩保护帽 2、混凝土种类、强度等级：商混C10 3、说明：详见设计图纸 | m3 | 2.4 |
| 47 | WB010302010004 | 钢筋笼制作 | 1、名称：钢筋笼制作 2、钢筋种类、规格：HPB300/HPB400 3、说明：详见设计图纸 | t | 8.915 |
| 48 | WB010302011001 | 钢筋笼安装 | 1、名称：钢筋笼安装 2、钢筋种类、规格：HPB300/HPB400 3、说明：详见设计图纸 | 根 | 8 |
| 49 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1、名称：地脚螺栓 2、钢筋种类、规格：HPB300 3、说明：详见设计图纸 | t | 11.357 |
| 50 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | 1、名称：钢管桩基础地面找平 2、规格：1:2水泥砂浆 3、说明：详见设计图纸 | m3 | 1.61 |
| 51 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式 旋挖钻机(场外运费) | 台次 | 1 |
| 52 | ZB040101001003 | 环网柜基础 | 名称:户外环网柜基础 计算依据:设计图纸 垫层材料种类:C15，厚100mm 井壁:钢筋混凝土，厚250mm 井板:平板，厚150mm 井盖:铸铁井盖 尺寸:8050*2700*2250 井底:C25钢筋砼250mm | 台 | 1 |
| 53 | 010606009001 | 环网柜护栏 | 1、规格：6505*5370*1200 2、材料：不锈钢 | 付 | 1 |
| 54 | ZB040504001003 | 工井 | 1、类别：钢混结构 2、内径：5x3x1.9m 3、砖砌工井采用C25混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15混凝土,钢筋采用HPB300()级和 HRB400( )级热轧钢筋; 4、井盖：复合盖板 5、内容：开挖、模板、钢筋、浇注 6、说明：详见图纸 | 座 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 四 | 电气试验 |  |  |  |
| 55 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 2、测试类型：独立接地 3、测试对象：避雷器独立接地 | 系统/组 | 12 |
| 56 | 030414011008 | 接地装置调试 | 1、名称：接地网调试 2、测试类型：接地网 3、测试对象：环网柜接地网 | 系统/组 | 1 |
| 57 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器 | 系统 | 1 |
| 58 | 030414003003 | 特殊保护装置 | 1、名称：保护装置系统调试 线路保护 | 台（套） | 1 |
| 59 | 030414015003 | 电缆试验 | 1、名称：高压电缆交流耐压试验 2、电压等级（kV）：10kV | 次（根、点） | 1 |

# 第四章  评标定标办法

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书及代理人身份证 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查验法人授权委托书、代理人居民身份证（谈判响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 营业执照正本或副本 | 营业执照正本或副本（谈判响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件）。 |
| 3 | 资质证书 | 满足文件要求。 |
| 3 | 谈判保证金（若有） | 符合谈判文件的要求，在规定截止时间前递交。 |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 谈判响应文件签字盖章要求 | 谈判响应文件应按谈判文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 须按谈判文件规定的格式填写，内容完整，不得影响谈判响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 谈判响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交投标替代方案的除外。 |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 谈判响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容响应情况 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 2 | 项目完成时间 | 应符合谈判文件的要求。 |
| 3 | 澄清、说明及补正 | 供应商应按评审小组的要求进行澄清、说明及补正。 |

一、评审办法：

采用 最低评标价法 。

对各投标单位的谈判响应文件根据评审办法前附表一、二、三的内容进行符合性评审，通过符合性评审的供应商参与第一轮报价。

按照通过符合性评审，最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，其中投标报价最低者为成交人。如果通过符合性评审的供应商第一轮最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，则采取采购人现场抽签方式确定成交人或成交候选人。

本项目将对各供应商的谈判响应文件进行符合性评审。本次谈判只进行一轮报价，即各供应商在谈判前先在其密封标书《商务标响应文件》中进行第一轮报价，第一轮报价高于控制价的按无效投标处理。供应商的第一轮报价为最终报价。

二、评标、定标程序：

按照以下顺序进行：“符合性评审→第一轮报价→确定成交供应商→宣布评标结果”。

# 第五章  谈判响应文件格式

（项目名称）           项目

谈

判

响

应

文

件

（正本/副本）

招标编号：

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

目    录

一、供应商基本情况（营业执照复印件加盖公章）

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、企业资质证书（复印件加盖公章）

四、拟派项目经理证明资料（建造师证书、有效安全B证书）

五、采购响应情况

六、响应函

七、无重大违法记录声明函

八、无不良信用记录承诺函

九、项目报价书

十、谈判文件要求提交的其他相关资料

# 基本情况（格式自拟）

# 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

# （一） 法人授权委托书（原件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加安徽兴叶工程咨询有限公司组织的                     项目（招标编号：XYCG-2022-013）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

供应商名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

# （二）委托代理人人有效居民身份证（复印件）

# 三、采购响应情况表

| 采购需求响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 施工工期 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务情况需满足采购需求；付款及施工期等均应响应谈判文件要求。

供应商请按照采购需求项目分项报价并汇总：

报价单

| 项目名称 | 服务内容 | 采购需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 施工期承诺： |  |  |  |  |

# 四、响应函

：

（投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部谈判响应文件：

一式贰份，其中正本一份，副本贰份、项目报价书一份；具体要求按照竞争谈判文件规定。

二、完成本项目的服务期：       。

四、保证遵守竞争谈判文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起60天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

五、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

六、无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照谈判文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

# 七、项目报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 施工期 |  |
| 备 注 |  |

备注1、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

2、本项目为一轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于预算价的按无效投标处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

八、谈判文件要求提交的其他相关资料

- 如资格审查资料（营业执照复印件、授权委托书等）

九、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.........

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内

容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或

者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，

质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。