最高投标限价编制说明

工程名称：皖西国投集团史河东路办公楼装修工程

一、工程概况 皖西国投集团史河东路办公楼装修工程为主楼和副楼建筑装饰、水电改造工程。包含原建筑物墙面、地面、顶面拆除重建，门窗拆除重建及部分室外工程等。 二、工程范围 施工图设计文件中涉及上述招标范围的全部内容（具体详见工程设计图纸及本次工程量清单）。 - 工程量清单计价控制价编制依据 1、浙江恒欣设计集团股份有限公司2022年12月设计的皖西国投集团史河东路办公楼装修工程施工图纸、有关图纸疑问的回复等； 2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》-2018； 3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、2018年《安徽省建筑工程计价定额》、2018年《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018年《安徽省安装工程计价定额》及其相关配套费用定额、修编定额； 4、工程税金费率：执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 5、建标〔2021〕42号《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》。 四、材料价格 - 材料价格：参照六安市叶集区县信息价2022年第11期材料价格（不含税），叶集区没有的参照六安市信息价第11期材料价格，其他的按照同期市场询价计入。 - 按建设单位要求本项目部分材料参考品牌，质量符合国标规范要求,具体品牌如下: - （1）空调：海尔、格力、美的； - （2）照明灯具：雷士照明、飞利浦、欧普； - （3）电气开关、断路器、元器件：德力西、正泰、天正； - （4）电线电缆: 绿宝、远东、宝胜； - （5）管材：中财、伟星、金牛； - （6）铜管：飞轮、宏泰、海亮； - （7）瓷砖：东鹏、欧神诺、马可波罗； - （8）涂料：立邦、多乐士、三棵树； - （9）铝合金型材及玻璃：中财、中铝、亚铝、皖兴； - （10）防水卷材及防水涂料：雨虹、金拇指、立邦； - （11）部分未列材料需选用市场优等品牌，确保工程质量。 - 中标人提供的品牌等要参照或不低于以上的推荐品牌，并且材料进场前需经招标人及监理人确认。 - 五、暂列金额：按照30万（含税）计入。 - 相关说明 - 室外管道及管道处路面破除及恢复均为暂定工程量，以实际发生为准； - 本次预算混凝土均采用商品混凝土，砂浆均为预拌砂浆； - 进线电缆暂定按照50米长度考虑，以实际发生为准； - 消火栓控制电缆暂定按照50米考虑，以实际发生为准； 七、其他说明 1、投标人应将工程量清单与招标文件、合同条款、技术规范、施工图纸一起对照阅读。 2、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 3、该项目必须严格按照图纸说明、设计规范施工，并配合好建设单位自理项目的衔接工作。 4、清单中项目特征及工作内容描述不详的，投标人应结合施工图纸及相关规范，并考虑完成每个项目所有相关工序进行投标报价。 5、投标人应充分勘察工程现场，根据相关规范并考虑完成每个项目的所有工序进行投标报价。